## Sheet1
编号 | 消火栓名称 | 消火栓地址 | 经度 | 纬度 | 所属路段 | 放置形式 | 接口形式 | 取水形式 | 所属管网 | 管网形式 | 管网直径 | 管网压力 | 流量大小 | 供水单位 | 实景图 | 方位图 | 建成日期 | 检查记录 | 所在地消防机构
R17071504611 | 201801金银湖街 | 常安佳苑东侧 | 114,13,12 | 30,37,53 | 金银湖南街 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.29 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.25 | 常青中队
R17071504611 | 201802金银湖南街 | 常安佳苑门口东侧 | 114,13,12 | 30,37,53 | 金银湖南街 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.29 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.25 | 常青中队
R17030807995 | 201803金银潭水大道 | 东西湖区常青花园车辆段 | 114,15,31 | 30,39,68 | 金银潭大道 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.26 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.18 | 常青中队
R17032909325 | 201804金潭路 | 东西湖区畅和捷工贸有限公司正门东 | 114,16,32 | 30,40,24 | 金潭路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.3 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.27 | 常青中队
R17030807993 | 201805将军三路 | 东西湖区大华电气设备有限公司 | 114,27,16 | 30,65,30 | 将军四路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.3 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.22 | 常青中队
R17030808003 | 201806银潭路 | 东西湖区德利彩印北 | 114,16,48 | 30,40,20 | 银潭路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.29 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.27 | 常青中队
R17032909323 | 201807银潭路 | 东西湖区德利彩印有限司南 | 114,16,30 | 30,40,8 | 银潭路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.29 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.27 | 常青中队
R17030804546 | 201808碧水大道 | 东西湖区工薪小区门口 | 114,14,55 | 30,39,34 | 碧水大道 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.29 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.22 | 常青中队
R17083010697 | 201809金银潭大道 | 东西湖区将军新村东北 | 114,15,16 | 30,39,39 | 金银潭大道 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.28 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2017.9.22 | 常青中队
R17070100043 | 201810环湖西路 | 金湖湾南 | 114,64,21 | 30,20,24 | 环湖西路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.3 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.20 | 常青中队
R17070100040 | 201811环湖西路 | 金湖湾西南 | 114,64,21 | 30,20,23 | 环湖西路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.3 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.25 | 常青中队
R17021501280 | 201812银潭路 | 银潭路 | 114,16,57 | 30,40,4 | 银潭路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.3 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.27 | 常青中队
R17052402986 | 201813金山大道 | 东西湖区金银湖站 | 114,64,51 | 30,21,14 | 金山大道 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.3 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.25 | 常青中队
R17061505633 | 201814金山大道 | 东西湖区金银湖站出口处 | 114,64,51 | 30,21,14 | 金山大道 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.3 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.25 | 常青中队
R17083010700 | 201815金银潭大道 | 东西湖区金银潭大道 | 114,15,55 | 30,39,34 | 金银潭大道 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.28 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.22 | 常青中队
R17030808004 | 201816金银潭大道 | 东西湖区金银潭大道128号 | 114,16,57 | 30,40,23 | 金银潭大道 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.3 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.27 | 常青中队
R17030807994 | 201817将军四路 | 精途酒店东南 | 114,26,18 | 30,65,58 | 将军四路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.29 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.22 | 常青中队
R17032909329 | 201818金银潭大道 | 东西湖区精途酒店西 | 114,15,23 | 30,39,42 | 金银潭大道 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.28 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.22 | 常青中队
R17083010690 | 201819金银潭大道 | 东西湖区精途酒店西北 | 114,15,16 | 30,39,39 | 金银潭大道 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.28 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.22 | 常青中队
R17030804618 | 201820金银潭大道 | 东西湖区科能亚太铸造有限公司门口西侧 | 114,16,49 | 30,40,20 | 银潭路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.3 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.27 | 常青中队
R17030804554 | 201821将军四路 | 将军四路东方博德精神病院门口 | 114,26,16 | 30,65,58 | 将军四路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.28 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.22 | 常青中队
J170908 | 201822金潭路 | 祁氏工业园旁 | 114,15,53 | 30,40,36 | 金潭路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.26 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.27 | 常青中队
R17032909319 | 201823金潭路 | 东西湖区时代创嘉门前西侧 | 114,16,38 | 30,40,29 | 银潭路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.3 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.27 | 常青中队
R17030804541 | 201824金银潭大道 | 东西湖区武汉简图信息科技有限公司东南 | 114,16,54 | 30,40,4 | 金银潭大道 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.28 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2017.9.27 | 常青中队
R17021501286 | 201825银潭路 | 东西湖区武汉骏马聚城汽车销售有限公司 | 114,16,48 | 30,40,16 | 银潭路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.3 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.27 | 常青中队
R17021501284 | 201826银潭路 | 东西湖区武汉骏马聚城汽车销售有限公司南 | 114,16,60 | 30,39,58 | 银潭路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.28 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2017.9.27 | 常青中队
R17030808038 | 201827银潭路 | 东西湖区武汉客厅北 | 114,16,57 | 30,40,23 | 金银潭大道 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.29 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.27 | 常青中队
R17021501283 | 201828银潭路 | 东西湖区武汉市医疗救治中心北 | 114,16,30 | 30,40,8 | 银潭路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.29 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.27 | 常青中队
R17021501302 | 201829银潭路 | 东西湖区武汉市医疗救治中心东 | 114,16,49 | 30,40,16 | 银潭路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.3 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.27 | 常青中队
R17021501329 | 201830银潭路 | 东西湖区武汉市医疗救治中心东南 | 114,16,60 | 30,39,58 | 银潭路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.3 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.27 | 常青中队
R17030804546 | 201831金银潭大道 | 东西湖区杨柳村 | 114,16,52 | 30,40,4 | 金银潭大道 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.29 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.27 | 常青中队
R17030808005 | 201832银潭路 | 东西湖区银潭路口北80m | 114,16,49 | 30,40,20 | 银潭路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.29 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.27 | 常青中队
R17070100051 | 201833环湖西路 | 裕亚银湖城西 | 114,63,39 | 30,20,55 | 环湖西路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.3 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.25 | 常青中队
R17030808010 | 201834金潭路 | 东西湖区张家墩社区服务站 | 114,16,54 | 30,40,34 | 金潭路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.3 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.27 | 常青中队
R17032909343 | 201835将军五路 | 武汉市东西湖区恒光石材北 | 114,26,16 | 30,65,58 | 将军五路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.26 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.22 | 常青中队
R17030808033 | 201836将军三路 | 华中岩土工程公司门口 | 114,26,16 | 30,65,58 | 将军三路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.26 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.22 | 常青中队
R17030808034 | 201837将军三路 | 华中岩土工程公司西北 | 114,26,16 | 30,65,58 | 将军三路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.26 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.22 | 常青中队
R17070807061 | 201838环湖路 | 环湖路靠黄龙港处 | 114,17,98 | 30,65,04 | 环湖路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.3 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.20 | 常青中队
R17070807057 | 201839环湖路 | 环湖路靠祥生柏景湾小区旁 | 114,17,64 | 30,65,44 | 环湖路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.29 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.20 | 常青中队
R17030804541 | 201840环湖路 | 环湖路物资驾校门旁 | 114,18,09 | 30,66,82 | 环湖路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.3 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.20 | 常青中队
R17030807955 | 201841环湖路 | 金山大道地铁口处 | 114,18,68 | 30,64,29 | 环湖路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.3 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.20 | 常青中队
R17030807975 | 201842环湖路 | 金泰集贸市场门旁 | 114,17,84 | 30,66,51 | 环湖路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.3 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.20 | 常青中队
R17030807998 | 201843环湖路 | 金银湖汉江大厦旁 | 114,11,38 | 30,38,51 | 金银湖中路 | 地上 | 两端为卡口;中间为螺纹 | 地上 | 市政 | 环状 | 100 | 0.29 |  | 83913307自来水公司 |  |  |  | 2018.9.20 | 常青中队