市政消火栓户籍档案

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号： | R17071504611 | 名称： | 201801金银湖街 |
| 地址： | 常安佳苑东侧 | 地理坐标： | 北纬30°37′53″，东经114°13′12″ |
| 所属路段： | 金银湖南街 | 管辖机构： | 常青中队 |
| 放置形式： | 地上 | 联系方式： | 027—85398319（管辖机构联系方式） |
| 所属管网： | 市政 | 取水形式： | 地上 |
| 管网直径(mm)： | 100 | 水源动态： | 正常运行 |
| 管网压力(Mpa)： | 0.29 | 归属： | 市政 |
| 管网形式： | 环状 | C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\消火栓位置图\webwxgetmsgimg(8).jpg | |
| 可用状态： | 可用 |
| 供水单位： | 83913307 自来水公司（电话） |
| 接口形式： | 两端为卡口；中间为螺纹 |
| 建造日期： |  |
| 最近一次检查时间： | 2018.09.25 |
| 备注： | 水带连接口直径为65mm，吸水管连接口直径为100mm（可否连接吸水管供水）。 | | |
| 消火栓平面位置图 | | | |